## 固化清单
工程量清单
工程名称：湖北交投实业发展有限公司鲍峡服务区和何店停车区发电机升级改造施工采购
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元）
鲍峡服务区
1 | 柴油发电机组运输 | 原武当山300kw机组运输至工地（武当山-鲍峡） | 项 | 1 |  | 0
2 | 柴油发电机组 | 安保电源（原机组拆除后，安装好备用） | 项 | 1 |  | 0
3 | 柴油发电机组 | 原300kw机组装卸 | 台 | 1 |  | 0
4 | 柴油发电机组 | 安装市电充电机 | 台 | 1 |  | 0
5 | 柴油发电机组 | 原300KW机组定位安装、调试，机组排烟管、消音器支架、地线、帆布软连接等 | 项 | 1 |  | 0
6 | 柴油发电机组 | 电缆（3*240+2*120）、电缆接驳 | 米 | 40 |  | 0
7 | 柴油发电机组代垫材料 | 康明斯机油，18升/桶 | 桶 | 3 |  | 0
8 | 柴油发电机组代垫材料 | 弗列加防冻冷却液，20升/桶 | 桶 | 5 |  | 0
9 | 进排风窗土建改造 | 新开进排风口 | m2 | 5 |  | 0
10 | 进排风窗土建改造 | 水泥收口 | m2 | 3 |  | 0
11 | 进风金属百叶窗及防鼠网 | 铝合金百叶窗,热镀锌防鼠网用膨胀螺丝固定 | m2 | 5 |  | 0
12 | 电缆沟盖板 | 花纹钢盖板，成型、上漆 | 项 | 1 |  | 0
13 | 开挖电缆沟，水泥收口 | 开挖电缆沟，渣土运到户外存放 | 项 | 1 |  | 0
14 | 开挖基础土方 | 开挖基础，渣土运到户外存放 | m 3 | 4.5 |  | 0
15 | 混凝土基础 | 钢筋混凝土。钢筋φ12，双向双层。用C30号水泥，水泥收口 | m 3 | 4.5 |  | 0
16 | 除渣 | 所有渣土运出 | 项 | 1 |  | 0
17 | 不锈钢栅栏门 | 新做不锈钢栅栏门，朝内开 | m2 | 5.04 |  | 0
18 | 小计 |  |  |  |  | 0
何店停车区
19 | 柴油发电机组运输 | 原鲍峡服务区120kw机组运输至何店工地（鲍峡-何店） | 项 | 1 |  | 0
20 | 柴油发电机组 | 原120kw机组装卸 | 台 | 1 |  | 0
21 | 柴油发电机组 | 安装市电充电机 | 台 | 1 |  | 0
22 | 柴油发电机组 | 原120KW机组定位安装、调试，机组排烟管、消音器支架、地线、帆布软连接等 | 项 | 1 |  | 0
23 | 柴油发电机组 | 电缆（3*120+1*70）、电缆接驳 | 米 | 40 |  | 0
24 | 柴油发电机组 | 电缆（3*120+1*70）、电缆接线铜鼻子 | 只 | 10 |  | 0
25 | 柴油发电机组代垫材料 | 康明斯机油，18升/桶 | 桶 | 2 |  | 0
26 | 柴油发电机组代垫材料 | 弗列加防冻冷却液，20升/桶 | 桶 | 3 |  | 0
27 | 进排风窗土建改造 | 新开进排风口 | m2 | 5 |  | 0
28 | 进排风窗土建改造 | 水泥收口 | m2 | 3 |  | 0
29 | 进风金属百叶窗及防鼠网 | 铝合金百叶窗,热镀锌防鼠网用膨胀螺丝固定 | m2 | 5 |  | 0
30 | 混凝土基础 | 钢筋混凝土。钢筋φ12，双向双层。用C30号水泥，水泥收口 | M3 | 1.5 |  | 0
31 | 除渣 | 所有渣土运出 | 项 | 1 |  | 0
32 | 小计 |  |  |  |  | 0
33 | 合计（33=18+32） |  |  |  |  | 0
申请人： （盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日